## EvoDoc
2do:
-Bespiele für Gebäudeklasse als Kommentar einfügen
-in den Ordinateneingaben auch neg. werte zulassen, erm. von "h" anpassen
-titelzeilen definieren
-skizze scannen und einfügen
-beim erddruck lf gruwa erfassen
-zelle E25 /27 Formel überprüfen ">=" oder ">"
-din 4149 x-r 100% ---> y-r 30% ???
-schreibschutz zj-spalte rein +generell
-fehlermeldund bei T>1s erneuern
-a bzw. alpha- werte überprüfen + einheiten
-Kommentare einschalten per makro von hr. schmitz
-Ix, Iy besser definieren(vertauschen), mit skizze
-Block T, a, alpha erklären
Neu in Version 4:
-Beispielwerte für dyn Es und E-Modul als Kommentar eingefügt
-Schriftart der Kommentare auf "Courier New" geändert
-Nachkommastellen beim Eingabeblock verringert
-Kommentare entpersonalisiert
Neu in Version 3:
-Betrachtung in x- und y-Richtung getrennt
Neu in Version 2:
-Torsion und Erddruck hinzugefügt

## Ersatzlasten
Programm: |  | Erdbebennachweis gem. DIN 4149
Version: |  | 4
Autor: |  | Marcus Schäfer
marcus-schaefer@gmx.de
Näherungsverfahren zur Ermittlung der Erdbebenlasten
Grundlage: DIN 4149 Teil 1 [04 / 1981]
E= | 34000 | [MN/m²] | E-Modul Ersatzstab
Ix= | 3.97 | [m4] | I Ersatzstab in x-Richtung
Iy= | 73.27 | [m4] | I Ersatzstab in y-Richtung
IFx= | 69835 | [m4] | I Fundamentsohle x
IFy= | 87000 | [m4] | I Fundamentsohle y
AF= | 2905 | [m²] | Fundament-Sohlfläche
dyn Es= | 50 | [MN/m²] | Dynamischer Steifemodul des Baugrunds
c= | 1.4 | [ - ] | Baugrundfaktor
| Erdbebenzone | 1 | 1 | a 0= | 0.25 | [m/s²]
| Bauwerksklasse | 1 | 3 | a= | 0.7 | [ - ]
|  |  |  | cal a= | 0.245 | [ - ] | Fehlermeldungen: | keine.
j | H-Kote [m] | zj [m] | (Gj+Pj) [MN] | mj*zj² [MN*m²] | HE,j,x [kN] | HE,j,y [kN]
0 | 0 | 0
1 | 3.6 | 3.6 | 8.8 | 114.048 | 69.6333 | 80.85
2 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 456.192 | 139.2667 | 161.7
3 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 1026.432 | 208.9 | 242.55
4 | 14.4 | 14.4 | 8.3 | 1721.088 | 262.7076 | 305.025
5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
S |  |  | 34.7 | 3317.76 | 680.5077 | 790.125
h= | 14.4 | [m]
Ck= | dyn ES / (0,25 · √A) = |  | 3.7107 | [MN/m³]
T1x= | 1,5 · √[h / (3 · E · Ix)+1 / (Ck · IFx) · S(Gj + Pj) · zj²] = |  |  |  | 0.54246 | [s]
|  |  |  | bx= | 0.86127 | [ - ]
T1y= | 1,5 · √[h / (3 · E · Iy)+1 / (Ck · IFy) · S(Gj + Pj) · zj²] = |  |  |  | 0.19367 | [s]
|  |  |  | by= | 1 | [ - ]
Note on B10: Beispielwerte: B25 = 30.000 MN/m² B35 = 34.000 MN/m² B45 = 37.000 MN/m² B55 = 39.000 MN/m² Stahl = 210.000 MN/m²
Note on B13: Beispiel: Fundamentplatte lx / ly / d = 40 / 17 / 0,80m IFx= 17*40³/12= 90.667 m4 IFy= 40*17³/12= 16.377 m4
Note on B16: Beispielwerte für dyn Es[MN/m²]: [aus: Betonkalender 1978, Teil II, Seite 850] nichtbindige Böden: Sand, mitteldicht 110-170 Sand, dicht 170-250 Kiessand, ungleichförmig 200-400 Kies 300-450 Geröll, Steine, Schotter, 300-600 sandfrei bindige Böden: Ton, fest bis hart 140-280 Ton, halbfest 70-140 Ton, steif 35- 70 sandiger Ton, halbfest 75-120 sandiger Ton, steif 40- 80 Die angegebenen Steifemoduli gelten nur bis Frequenzen von etwa 3 Hz.
Note on B23: Höhenkote des idealisierten Massenpunkts j bzw. der Einspannebene bei Punkt 0
Note on D23: Verkehrslastansatz gemäß DIN 4149 beachten!

## Erddruck
Aktiver Erddruck bei Erdbeben
Grundlagen: |  | [1] Müller/Keintzel: "Erdbebensicherung von Hochbauten", 1978,
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin-München-Düsseldorf
Eingabewerte:
c= | 1.4 | [-] | Baugrundfaktor
a0= | 0 | [m/s²] | Regelwert der Horizontalbeschleunigung
g= | 9.81 | [m/s²] | Erdbeschleunigung
g= | 19 | [kN/m³] | Wichte des Bodens
j= | 30 | [°] | innerer Reibungswinkel
d= | 20 | [°] | Wandreibungswinkel
a= | 0 | [°] | Wandneigungswinkel
b= | 0 | [°] | Geländeneigungswinkel
h= | 3 | [m] | Wandhöhe
Zwischenwerte:
j= | 0.5236 | [rad] | innerer Reibungswinkel
d= | 0.34907 | [rad] | Wandreibungswinkel
a= | 0 | [rad] | Wandneigungswinkel
b= | 0 | [rad] | Geländeneigungswinkel
J= | 0 | [rad] | Gleitflächenwinkel
KaE= | 0.29731 | [-] | Erddruckbeiwert
Ergebniswerte:
EaE= | 25.4203 | [kN/m] | Erddruckkraft

## Torsion
2. Näherungsverfahren zur Ermittlung der Torsionsbeanspruchung
Eingabewerte:
kern / wandscheiben-bau
e0= | 2 | [m] |  | Ix + Iy aus 1.Tab auslesen
b= | 18 | [m]
l= | 30 | [m]
CM= |  | [m6]
Ix= |  | [m4] | TESTVERSION
Iy= |  | [m4]
Zwischenwerte:
e1,y= | #DIV/0!
e2,y= | 1.5
ry²= | #DIV/0!
i²= | 102
Note on B14: xxx= Wert aus Gl. 10 der Din !